**妇产科理疗电极片等技术参数及相关要求：**

**1正方形电极片:**

（1）组成：导电电极片、保护膜、连接件组成；电极片有导电硅胶层和其他辅助曾组成，不含药物成分；

（2） 作用： 用于传到一起发出的电脉冲信号；

（3）尺寸：50mm\*50mm

（4）提供医疗器械注册证。

**2、矩形形电极片:**

（1）组成：导电电极片、保护膜、连接件组成；电极片有导电硅胶层和其他辅助层组成，不含药物成分；

（2） 作用： 用于传到一起发出的电脉冲信号；

（3）尺寸：70mm\*120mm

（4）提供医疗器械注册证。

**3、乳房电极片:**

（1）组成：导电电极片、保护膜、连接件组成；电极片有导电硅胶层和其他辅助层组成，不含药物成分；

（2） 作用： 用于传到一起发出的电脉冲信号；

（3）尺寸：60mm\*130mm；

（4）提供医疗器械注册证。

以上电极片配套本院妇产科生物刺激反馈仪（型号MLD B4）使用，

**4、盆底肌肉康复器**：

(1)由不同重量的康复器主体和尾部引线组成。(提供医疗器械注册证/备案证)。

(2)康复器主体可完全由高分子材料制成,也可由高分子材料和内置配重金属块组成;尾部引线为橡胶材料。

(3)盆底肌肉康复器是针对不同阴道肌肉情况配置5种型号阴道哑铃，体积从大到小、重量从小到大，可以帮助盆底肌快速恢复本体感觉，诱发盆底肌主动收缩出现，有助于患者根据自身盆底肌恢复情况有选择的进行盆底肌肉训练，科学、有效的提高训练效果，提高盆底肌肉收缩能力。

**5.润滑导电膏（人体润滑剂）**：

规格：≥45g

（1） 主要成分： 尼泊金脂类、 纯化水、高效调理剂等；

（2） 适用范围： 适用于人体皮肤和粘膜的润滑， 可作为感性医疗器械如括阴器、阴道电极等）进入人体内的润滑剂。