## Sheet1
产品名称 | 总计 | 科室需求
心电监护仪 | 54 | 儿内科 1台 | 妇产科 3台 | 骨科 4台 | 呼吸内科 2台 | 急诊 10台 | 介入室 1台 | 老年消化科 2台（小巧轻便） |  | 麻醉科 10台（可进行有创监测、呼末二氧化碳监测） | 泌尿外科 4台 | 肾内科 2台 | 心内科 10台 | 胃镜室 5台
心电图机 | 9 | 心内科 2台 | 急诊 3台 | 介入室 1台 | 老年消化科 1台 | 心电图室 2台（日本光电）
心肺复苏机 | 1 | 心内科 1台
有创呼吸机 | 5 | 介入 1台 | 急诊 4台
无创呼吸机 | 1 | 心内科 1台
转运呼吸机 | 1 | 急诊 1台
除颤仪 | 8 | 心内科 2台 | 急诊 3台 | 介入室 1台（小巧轻便） | 老年消化科 1台（小巧轻便） | 麻醉科 1台
输液泵 | 17 | 心内科 3台 | 儿内科 2台 | 急诊 10台 | 介入室 1台 | 肾内科 1台
微量泵双泵 | 15 | 急诊 6台 | 介入室 1台 | 心内科 8台
注射泵（单泵） | 26 | 心内科 10台 | 麻醉科 10台（双通道） | 急诊 4台 | 泌尿外科 1台 | 肾内科 1台
电动吸引器 | 14 | 胃镜室 3台 | 儿内科 1台 | 耳鼻喉科 1台 | 妇产科 1台 | 骨科 1台 | 急诊 3台 | 介入室 1台 | 肾内科 1台 | 手术室 3台
医用臭氧消毒机 | 2 | 心内科 2台
空气消毒机？ | 8 | 心内科 8台
紫外线灭菌车 | 4 | 心内科 4台
便携彩超机 | 2 | 肾内科 1台 | 麻醉科 1台
转运床 | 3 | 急诊 2台 | 心内科 1台
主动脉体外反搏仪 | 2 | 心内科 2台
电子支气管镜 | 1 | 呼吸内科 1台
加压袋（测ABP） | 4 | 心内科 4台
可调光观片灯 | 1 | MR室 1台
压缩式雾化机 | 17 | 儿内科 5台 | 儿注 4台 | 呼吸内科 2台 | 急诊 3台 | 老年消化科 1台 | 肾内科 2台
身高体重测量仪 | 2 | 儿内科2台
经皮黄疸测量仪 | 3 | 儿内科 2台 | 妇产科 1台
手术动力设备（耳鼻喉科） | 1 | 耳鼻喉科 1台 35万 DL-PA贵州梓锐
耳鼻喉科综合治疗台 | 2 | 耳鼻喉科 2台 15万 NET-600A
支撑喉镜（扩张式） | 1 | 耳鼻喉科 1台 15万 浙江天松
电子鼻咽喉镜 | 1 | 耳鼻喉科 1台 40万 珠海明象EF38
隔音室 | 1 | 耳鼻喉科 1间
新生儿辐射台 | 1 | 妇产科 1台
母亲/胎儿监护仪 | 4 | 妇产科 4台
无影灯 | 4 | 妇产科 2台 | 急诊 2台
盆底康复治疗床 | 3 | 妇产科 3张
三维C型臂 | 2 | 骨科 2台
骨科碳纤维手术牵引床 | 2 | 手术室 2台
体重秤 | 4 | 骨科 1台 | 老年消化科 1台 | 泌尿外科 1台 | 急诊 1台
心肺功能监测仪 | 1 | 呼吸内科 1台
多导睡眠监测仪 | 2 | 呼吸内科 2台
Feno检测仪 | 1 | 呼吸内科 1台
高压注射器 | 1 | 介入室 1台
观察床 | 1 | 介入室 1张
麻醉机 | 8 | 介入室 1台 | 麻醉科 5台（迈瑞、科曼、德尔格） |  | 胃镜室 2台
电脑 | 12 | 麻醉科 11台 | 心电图室 1台
多功能电动病床 | 8 | 老年消化科 8张
血压计 | 3 | 老年消化科 2台 | 肾内科 1台
移动治疗车 | 10 | 手术室 10台
医用麻醉车 | 11 | 麻醉科 11台
麻醉机消毒机 | 1 | 麻醉科 1台
医用冷藏柜/冰箱 | 1 | 麻醉科 1台
血糖仪 | 3 | 麻醉科 2台 | 肾内科 1台
可视喉镜 | 1 | 麻醉科 1台
加压输液袋 | 10 | 麻醉科 10袋
小推车 | 1 | 麻醉科 1台
医用加压器 | 1 | 泌尿外科 1台
CO²点阵激光机 | 1 | 皮肤科 1台（科英，赫尔兹，金莱特）
半导体激光治疗 | 1 | 皮肤科 1台（科英，冠舟、泰富机）
强脉冲光治疗仪 | 1 | 皮肤科 1台（科英，金莱特，冠舟）
脱毛机 | 1 | 皮肤科 1台
水光机 | 1 | 皮肤科 1台（湖南羊羊阳、上海颜层、瀚诺鑫）
光子嫩肤仪器 | 1 | 皮肤科 1台
数码皮肤显微镜 | 1 | 皮肤科 1台（CBS，创弘，捷达）
多功能溶栓称重床 | 2 | 神内科 2张
智能护理床（称重功能） | 2 | 神内科 2张
数字手术床 | 1 | 手术室 1台
眼科手术床 | 1 | 手术室 1台
骨科牵引床 | 50 | 骨科 50张
儿科病床 | 50 | 儿内科 50张
检查床 | 5 | 急诊 5张
手术床 | 8 | 手术室 6台（1台腰桥）（脑外1台） |  | 急诊 2台
器械柜 | 4 | 手术室 4台
多功能输液车 | 1 | 手术室 1台
医用平板器械台(三合一） | 10 | 手术室 10台
标本柜 | 1 | 手术室 1台
轮椅 | 2 | 手术室 2台
急救车 | 1 | 手术室 1台
可移动置物架 | 10 | 手术室 10台
高频电刀 | 5 | 手术室 5台
纯净水系统 | 1 | 胃镜室 1台
胃肠镜清消系统 | 1 | 胃镜室 1台
胃肠镜自动清消机 | 2 | 胃镜室 2台
胃肠镜消毒挂柜 | 3 | 胃镜室 3台
动态心电图 | 1 | 心电图室 1台（理邦）
动态心电图盒子 | 4 | 心电图室 4台（理邦）
心电工作站采集盒 | 1 | 心电图室 1台（理邦）
输注信息管理系统 | 6 | 急诊 6个
血栓泵 | 2 | 急诊 2台
双臂外科塔 | 6 | 急诊 6台
治疗床 | 1 | 耳鼻喉 1套
货架 | 2 | 库房存放用品
Note on B42: Administrator: 产粮大县已买4台

## ICU
产品名称 | 科室需求
中央监护系统 | ICU 2台
心肺复苏机 | ICU 2台
有创呼吸机 | ICU 18台
无创呼吸机 | ICU 3台
转运呼吸机 | ICU 2台
除颤仪 | ICU 1台
亚低温治疗仪 | ICU 4台
输液泵 | ICU 20台
多通道注射泵 | ICU （一体式15套）
血气分析仪 | ICU 2台
电动吸引器 | ICU 15台
空气压力治疗仪 | ICU 4台
叩击式排痰机 | ICU 2台
医用臭氧消毒机 | ICU 4台
空气消毒机？ | ICU 25台
紫外线灭菌车 | ICU 6台
便携彩超机 | ICU 1台
连续性血液净化机 | ICU 2台
血液灌流机 | ICU 2台
呼吸道湿化器（高流量） | ICU 6台
主动脉体外反搏仪 | ICU 2台
脑功能监测仪 | ICU 1台
床旁电子胃镜 | ICU 1台
电子支气管镜 | ICU 1台
加压袋（测ABP） | ICU 24台
经过ICU张传良主任电话沟通后确认

## 口腔科
产品名称 | 科室需求
牙科综合治疗台 | 口腔科 12台（三折叠型 基础功能：高速手机、低速手机、三用枪、吸唾器、强吸器。）
医生座椅和助手座椅 | 口腔科 24台（符合人体工学，长时间工作不易疲劳。）
根管马达每台配弯手机5个 | 口腔科 4台（用于自动化根管预备，提高效率和安全性。）（啄木鸟）
根管长度测量仪每台配唇挂钩5个 | 口腔科 4台（精准测量根管工作长度）（啄木鸟）
热牙胶充填系统 | 口腔科 4台（用于根管充填）（啄木鸟）
口腔锥形束CT | 口腔科 1台（提供三维立体影像，是种植牙、复杂根管治疗、口腔外科手术的金标准）
高压蒸汽灭菌器 | 口腔科 1台（用于灭菌手机、器械等。必须选择B级预真空灭菌器，能对中空器械（如牙科手机）进行有效灭菌。）
超声波清洗机 | 口腔科 1台（灭菌前对器械进行清洗。）
封装机 | 口腔科 1台（用于将灭菌后的器械打包封装，注明灭菌日期和有效期。）
干燥箱 | 口腔科 1台（用于清洗后器械的烘干）
医疗器械存放柜 | 口腔科 1台（用于存放已灭菌的器械）
压膜机 | 口腔科 1台（制作保持器、牙托等）
空压机 | 口腔科 1台（为治疗台提供动力源。需要选择静音无油空压机，放置在辅助区域。）
负压抽吸系统 | 口腔科 1台（处理医疗废水）
口腔边柜 | 口腔科 12台（用于配合牙科综合治疗台存放药瓶及器械）
口内X光机 | 口腔科 1台（取代传统胶片，直接连接电脑成像）
紫外线消毒灯 | 口腔科 12台（用于诊室消毒）
紫外线消毒灯 | 口腔科 2台（用于非诊室等关键区域的消毒）
移动治疗车 | 口腔科 4台（用于治疗设备的放置与诊室间移动使用）
口外动力系统 | 口腔科 1台（用于口外治疗骨组织及牙组织的处理）
中央供水/气系统 | 口腔科 1台（过滤及稳定水源、气源）
技工打磨机 | 口腔科 2台（用于口腔修复治疗）
模型修整机 | 口腔科 1台（用于口腔修复治疗）
真空搅拌机 | 口腔科 2台（用于调拌石膏等材料，减少气泡）
光固化灯 | 口腔科 1台（技工室专用型）
口腔种植系统 | 口腔科 1台（用于口腔种植修复治疗必须设备）
口腔治疗显微镜 | 口腔科 1台（用于口内治疗特殊及异型根管及断针取出）
超声骨刀 | 口腔科 1台（用于微创手术骨及牙的处理，防止软组织损伤）
光固化灯 | 口腔科 5台（用于光固化树脂硬固）
树脂加热器 | 口腔科 4台（用于树脂充填预加热）
牙科口扫仪 | 口腔科 1台（用于口腔修复模型扫描）（先临）
医用冷藏柜/冰箱 | 口腔科 1台（用于存放需冷藏保存的药品）
口腔医用激光多功能治疗仪 | 用于牙周，牙齿脱敏，根管治疗，龋齿等治疗
超声根管牙周治疗机每台配手柄3套 | 口腔科 4台（用于根管牙周病治疗）（啄木鸟）
技工操作台 | 用于口腔修复及正畸治疗
保持器压膜机 | 用于口腔正畸治疗
口腔点焊机 | 用于口腔修复及正畸治疗
Note on A14: Administrator: 有集中供气
Note on A15: Administrator: 暂不采购